Olesno, dnia 20 stycznia 2020r.

HK.071.2.8.2020.KW

Burmistrz Dobrodzienia

Plac Wolności 1

46-380 Dobrodzień

Ocena obszarowa jakości wody za 2019r. dla gminy Dobrodzień

Podstawą oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów w 2019r. stanowią wymagania określone w § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)  i obejmują:

- wykaz producentów wody zaopatrujących ludność

- informacje o:

  - wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobu jej uzdatniania,

  - liczbie ludności zaopatrywanej w wodę,

  - jakości wody, sposobie jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana,

  - przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów,

  - prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie jakości wody,

  - działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,

  - zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

Podmiotami odpowiedzialnymi za jakość dostarczanej wody są jej producenci. Mają oni za cel 
w taki sposób uzdatniać oraz dystrybuować wodę, aby jej parametry u odbiorcy były zgodne 
z obowiązującymi normatywami. Jakość wody jest  monitorowana przez producentów wody poprzez prowadzenie badań laboratoryjnych w akredytowanych laboratoriach w ramach realizacji kontroli wewnętrznej. Uzyskane wyniki przedstawiane są Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Oleśnie, który dokonuje jej oceny.

Mieszkańcom gminy Dobrodzień dostarczana jest woda pochodząca z 3 ujęć wodociągowych zlokalizowanych w miejscowościach: Dobrodzień ul. Rzędowicka, Dobrodzień ul. Lubliniecka (Hadasiki) i Bzinica. Zarządcą tych wodociągów jak i producentem wody jest Zakład

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu ul. Piastowska 25, natomiast właścicielem Gmina Dobrodzień.

Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności jest uzyskiwana wyłącznie ze studni głębinowych i podawana jest odbiorcom po uzdatnieniu (stosowane procesy uzdatniania: na ujęciu w Bzinicy to odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie, na ujęciu 
w Dobrodzieniu napowietrzanie oraz na ujęciu w Hadasikach odżelazianie, odmanganianie 
i korekta pH). W wodociągach tych nie prowadzi się stałego chlorowania.

W roku 2019 kontynuowano monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykonując badania kontrolne i przeglądowe. Do oceny  jakości wykorzystano wyniki próbek wody pobranych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Oleśnie oraz wyniki otrzymane przez producenta wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. W sumie 
w 3 wodociągach pobrano 23 próbki wody przeznaczonej do spożycia w ramach nadzoru sanitarnego oraz 21 próbek wody przeznaczonej do spożycia  i 7 próbek wody surowej 
w ramach kontroli wewnętrznej. Punkty usytuowane były na studniach głębinowych, na stacjach uzdatniania wody i w wyznaczonych przez zarządcę wodociągu miejscach na sieci wodociągowej tj. u odbiorców.

Na podstawie sprawozdań z badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Oleśnie dokonywał okresowej oceny jakości wody, w której stwierdzał że mieszkańcy gminy Dobrodzień oraz części gminy Pawonków (miejscowość Łagiewniki Małe zaopatrywana jest w wodę z ujęcia wodociągowego w Bzinicy) są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych 
i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania określone w załącznikach 1-4 w/w rozporządzenia.

W roku 2019 odnotowano jednorazowe przekroczenie parametru odczyn (pH) w wodociągu sieciowym w Hadasikach i jednorazowe przekroczenie parametru azotany w wodociągu sieciowym w Dobrodzieniu. Natomiast w wodociągu sieciowym w Bzinicy w związku 
z awarią procesu uzdatniania stwierdzono przekroczenie parametru mętności, żelaza 
i manganu. Czas trwania przekroczeń wahał się od 10 do 42 dni. Szybko podjęte działania naprawcze oraz wykonanie badań sprawdzających jakość wody pozwoliły na stwierdzenie braku przekroczeń. W związku z nieprawidłowościami w jakości wody stwierdzonymi 
w badaniach PPIS w Oleśnie w wodociągu sieciowym w Hadasikach i w Dobrodzieniu strona została obciążona kosztami na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W roku 2019 nie odnotowano na terenie gminy zgłoszeń dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Szacując ryzyko zdrowotne konsumentów wody bierze się pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentów oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki. Biorąc więc powyższe pod uwagę stwierdza się, iż konsumentom zaopatrywanym w wodę z wodociągu sieciowego w Dobrodzieniu, Bzinicy i Hadasikach zapewniona była odpowiednia jakość wody, która zminimalizowała ryzyko zdrowotne.

Otrzymuje:

- Adresat

Do wiadomości:

1.     Wójt Gminy Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków

2.      a/a

Sprawę prowadzi:

Kamila Węglowska tel. 34 358 2684 (wew. 28)

Charakterystyka poszczególnych wodociągów na terenie gminy Dobrodzień

# Text boxes

| Nazwa wodociągu | Liczba zaopatrywanej ludności | Dobowa produkcja wody w m3/dobę | Zaopatrywane miejscowości | Częstotliwość pobierania próbek: nadzór/kontrola wewnętrzna | Parametry przekroczone | Liczba wydanych decyzji/rodzaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobrodzień ul. Rzędowicka | 5238 | 495,00 | Dobrodzień, Błachów, Makowczyce, Turza, Myślina, Ligota Dobrodzieńska | 3/3 | Azotany (50,32 mg/l) jednorazowe przekroczenie, czas trwania przekroczenia 10 dni, parametr ten nie wpłynął na pogorszenie jakości wody; kontrola sprawdzająca nie wykazała przekroczeń | 1/finansowa |
| Dobrodzień ul. Lubliniecka (Hadasiki) | 2434 | 241,00 | Rzędowice, Główczyce, Gosławice, Szemrowice, Warłów, Kocury, Klekotna, Malichów, Bzionków, Dobrodzień-Hadasiki, Rędzina | 3/3 | Odczyn (pH) (6,3) jednorazowe przekroczenie, czas trwania przekroczenia 14 dni, parametr ten nie wpłynął na pogorszenie jakości wody; kontrola sprawdzająca nie wykazała przekroczeń | 1/finansowa |
| Bzinica | 2877 | 303,00 | Bzinica Nowa, Bzinica Stara, Pludry, Kolejka, Pietraszów, Łagiewniki Małe (gm. Pawonków) | 2/3 | Mętność (6,1 NTU), mangan (55 µg/l), żelazo (586 µg/l), czas trwania przekroczenia 42 dni, parametry te nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia ludzi; wymieniono niedrożną instalacje powietrzną oraz wyczyszczono filtry uzdatniające, kontrola sprawdzająca nie wykazała przekroczeń | - |