Olesno, dnia 17 stycznia 2020r.

HK.071.2.7.2020.KW

Burmistrz Gorzowa Śląskiego

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzów Śląski

Ocena obszarowa jakości wody za 2019r. dla gminy Gorzów Śląski

Podstawą oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów w 2019r. stanowią wymagania określone w § 23 rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) i obejmują:

- wykaz producentów wody zaopatrujących ludność

- informacje o:

  - wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobu jej uzdatniania,

  - liczbie ludności zaopatrywanej w wodę,

  - jakości wody, sposobie jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana,

  - przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów,

  - prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie jakości wody,

  - działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,

  - zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

Podmiotami odpowiedzialnymi za jakość dostarczanej wody są jej producenci. Mają oni za cel 
w taki sposób uzdatniać oraz dystrybuować wodę, aby jej parametry u odbiorcy były zgodne 
z obowiązującymi normatywami. Jakość wody jest  monitorowana przez producentów wody poprzez prowadzenie badań laboratoryjnych w akredytowanych laboratoriach w ramach realizacji kontroli wewnętrznej. Uzyskane wyniki przedstawiane są Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Oleśnie, który dokonuje jej oceny.

Mieszkańcom gminy Gorzów Śląski dostarczana jest woda pochodząca z 3 ujęć wodociągowych usytuowanych w miejscowościach Gorzów Śląski, Goła i Uszyce. Zarządcą tych wodociągów jak 
i producentem wody jest Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim ul. Wojska Polskiego 13A, natomiast właścicielem Gmina Gorzów Śląski.

Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności jest uzyskiwana wyłącznie ze studni głębinowych i podawana jest odbiorcom po uzdatnieniu (odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie prowadzone jest na ujęciu w Gorzowie Śląskim, natomiast korekta pH wodorotlenkiem sodu na ujęciach w Gołej i Uszycach).  W wodociągach tych nie prowadzi się stałego chlorowania.

W roku 2019 kontynuowano monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykonując badania kontrolne i przeglądowe.

Do oceny  jakości wykorzystano wyniki próbek wody pobranych przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz wyniki  otrzymane przez producenta wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. W sumie w 3 wodociągach pobrano 22 próbek wody przeznaczonej do spożycia 
w ramach nadzoru sanitarnego oraz 14 próbek wody przeznaczonej do spożycia i 10 próbek wody surowej w ramach kontroli wewnętrznej. Punkty usytuowane były na studniach głębinowych, na stacjach uzdatniania wody oraz w wyznaczonych przez zarządców wodociągów miejscach na sieci wodociągowej tj. u odbiorców.

Do dwóch miejscowości  Kobyla Góra i Pakoszów woda dostarczana była z wodociągu sieciowego w Krzywiźnie (powiat Kluczbork). W związku z jednorazowym wystąpieniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego w wodociągu sieciowy w Krzywiźnie, we wsi Bąków, mieszkańcy miejscowości Pakoszów i Kobyla Góra mogli spożywać wodę po uprzednim przegotowaniu. Czas trwania przekroczenia 3 dni. Szybko podjęte działania naprawcze oraz wykonanie badań sprawdzających jakość wody pozwoliły na stwierdzenie braku zanieczyszczeń.

Na podstawie sprawozdań z badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Oleśnie dokonywał okresowej oceny jakości wody, w której stwierdzał że mieszkańcy gminy Gorzów  są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania określone 
w załącznikach 1-4 w/w rozporządzenia.

W roku 2019 nie stwierdzono przekroczeń odnośnie jakości wody w wodociągu sieciowym 
w Gorzowie Śląskim w związku z tym nie prowadzono postępowania administracyjnego i działań naprawczych. W wodzie z wodociągu sieciowego w Gołej i Uszycach odnotowano przekroczenie parametru odczyn (pH) u konsumentów oraz jednorazowe przekroczenie barwy, mętności i pH na Stacji Uzdatniania Wody w Uszycach. Czas trwania przekroczeń wahał się od 7 do 25 dni. W związku z nieprawidłowościami w jakości wody stwierdzonymi w badaniach PPIS w Oleśnie strona została obciążona kosztami na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Szybko podjęte działania naprawcze oraz wykonanie badań sprawdzających jakość wody pozwoliły na stwierdzenie braku przekroczeń.

W roku 2019 nie odnotowano na terenie gminy zgłoszeń dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Szacując ryzyko zdrowotne konsumentów wody bierze się pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentów oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki. Biorąc więc powyższe pod uwagę stwierdza się, iż konsumentom zapewniona była odpowiednia jakość wody, która zminimalizowała ryzyko zdrowotne.

Otrzymuje:

- Adresat

Do wiadomości:

1.     Burmistrz Praszki, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka

2.      a/a

Sprawę prowadzi:

Kamila Węglowska tel. 34 358 2684 (wew. 28)

Charakterystyka poszczególnych wodociągów na terenie gminy Gorzów Śląski

| Nazwa wodociągu | Liczba zaopatrywanej ludności | Dobowa produkcja wody w m3/dobę | Zaopatrywane miejscowości | Częstotliwość pobierania próbek nadzór/kontrola wewnętrzna | Parametry przekroczone | Liczba wydanych decyzji/rodzaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gorzów | 5241 | 559,6 | Gorzów Śląski, Budzów, Skrońsko, Krzyżanowice, Jamy, Pawłowice, Kozłowice, Jastrzygowice, Dębina, Nowa Wieś, Szyszków i Wygiełdów (gmina Praszka) | 3/2 | - | - |
| Goła | 1220 | 103,00 | Goła, Zdziechowice, Uszyce Górne. | 2/2 | Odczyn (pH) dwukrotne przekroczenia: 6,2 czas trwania przekroczenia 25 dni, i 5,7 czas trwania przekroczenia 7 dni; w obu przypadkach zwiększono dawkę dozowanego wodorotlenku sodu; parametr ten nie wpłynął na pogorszenie jakości wody; kontrole sprawdzające nie wykazały przekroczeń | 1/decyzja finansowa |
| Uszyce | 791 | 79,00 | Uszyce | 2/2 | Odczyn (pH) jednorazowe przekroczenie u konsumentów (6,4) czas trwania przekroczenia 25 dni, jednorazowe przekroczenia barwy (30 mg/l Pt), mętności (10 NTU) i odczynu (pH) (6,4) na SUW, czas trwania przekroczenia 7 dni; zwiększono dawkę dozowanego wodorotlenku sodu; parametr ten nie wpłynął na pogorszenie jakości wody; kontrole sprawdzające nie wykazały przekroczeń | 1/decyzja finansowa |