Olesno, dnia 15 stycznia 2020r.

HK.071.2.1.2020.KW

Burmistrz Olesna

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

Ocena obszarowa jakości wody za 2019 r. dla gminy Olesno

Podstawą oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów w 2019r. stanowią wymagania określone                                      w § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) i obejmują:

- wykaz producentów wody zaopatrujących ludność

- informacje o:

  - wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobu jej uzdatniania,

  - liczbie ludności zaopatrywanej w wodę,

  - jakości wody, sposobie jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana,

  - przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów,

  - zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze,

  - prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie jakości wody,

  - działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Podmiotami odpowiedzialnymi za jakość dostarczanej wody są jej producenci. Mają oni za cel w taki sposób uzdatniać oraz dystrybuować wodę, aby jej parametry u odbiorcy były zgodne z obowiązującymi normatywami. Jakość wody jest  monitorowana przez producentów wody poprzez prowadzenie badań laboratoryjnych w akredytowanych laboratoriach w ramach realizacji kontroli wewnętrznej. Uzyskane wyniki przedstawiane są Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, który dokonuje jej oceny.

Mieszkańcom gminy Olesno dostarczana jest woda pochodząca z wodociągu  sieciowego:

- Olesno zarządzanego przez sp. z o.o. Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów                            i Kanalizacji w Oleśnie,

oraz z 2 wodociągów lokalnych:

- Kucoby należącego do Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Chorzów                         z którego korzystają uczestnicy zimowisk, uczestnicy obozów letnich jak również osoby stale zamieszkujące na terenie ośrodka wypoczynkowego;

- ORAS Olesno zarządzanego przez Spółkę z o.o. ”ORAS” Olesno, z którego woda przeznaczona  jest do celów produkcyjnych i socjalno-bytowych. Korzystają z niej zarówno pracownicy zakładu jak i firmy LARIX.

Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności jest uzyskiwana wyłącznie                         ze studni głębinowych. W wodociągu sieciowym w Oleśnie woda podawana jest odbiorcom po uzdatnieniu (odżelazianie, odmanganianie i napowietrzanie), w wodociągu lokalnym ZHP Kucoby stosowana jest jedynie korekta pH a wodociąg lokalny ORAS nie stosuje żadnych procesów uzdatniania. W żadnym z w/w wodociągów nie prowadzi się stałego chlorowania wody.

W celu zapewnienia należytej jakości wody przeznaczonej do spożycia zarządca wodociągu sieciowego w Oleśnie systematycznie przeprowadzał płukania sieci wodociągowej, na bieżąco dbał o odpowiedni jej stan techniczny oraz usuwał wszelkie awarie w możliwie krótkim czasie.

W roku 2019 kontynuowano monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykonując badania kontrolne i przeglądowe.

Do oceny  jakości wykorzystano wyniki próbek wody pobranych przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz wyniki otrzymane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. W wodociągu sieciowym w Oleśnie pobrano 20 próbek wody przeznaczonej do spożycia w ramach nadzoru sanitarnego oraz 16 próbek wody przeznaczonej do spożycia i 8 próbek wody surowej w ramach kontroli wewnętrznej. Punkty usytuowane były na studniach głębinowych, na stacji uzdatniania wody i w wyznaczonych przez zarządcę wodociągu miejscach na sieci wodociągowej tj. u odbiorców.

Natomiast z 2 wodociągów lokalnych (ORAS, ZHP Kucoby) pobrano do badań łącznie 4 próbki wody w ramach nadzoru sanitarnego i 6 próbek w ramach kontroli wewnętrznej.

| Nazwa wodociągu | Liczba zaopatrywanej ludności | Dobowa produkcja wody w m3/dobę | Zaopatrywane miejscowości | Częstotliwość pobierania próbek nadzór/kontrola wewnętrzna | Parametry przekroczone | Liczba wydanych decyzji/rodzaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olesno | 17210 | 2284 | Olesno, Bodzanowice, Borki Małe, Borki Wielkie, Broniec, Grodzisko, Kolonia Łomnicka, Łomnica, Kucoby, Leśna, Łowoszów, Sowczyce, Świercze, Wachów, Wojciechów, Wachowice, Wysoka, Stare Olesno | 4/4 | - | - |
| Kucoby | ok. 2 (poza sezonem) | ok. 2 | Kucoby | 2/2 | Odczyn (pH) niski (6,2), czas trwania przekroczenia 14 dni, zwiększono dawkę wodorotlenku sodu i podwyższony (11,3), czas trwania przekroczenia 5 dni; zmniejszono dawkę wodorotlenku sodu; parametr ten nie wpłynął na pogorszenie jakości wody; kontrole sprawdzające nie wykazały przekroczeń | 1/decyzja finansowa |
| ORAS Olesno | 298 | 40,1 | Olesno | 1/3 | - | - |

Mieszkańcy miejscowości Boroszów (gmina Olesno) zaopatrywani są w wodę z wodociągu sieciowego Biskupice (gmina Radłów), której jakość odpowiada wymaganiom wody do spożycia przez ludzi.

Na podstawie sprawozdań z badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonywał okresowej oceny jakości wody, w której stwierdzał że mieszkańcy gminy Olesno są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania określone                         w załącznikach 1-4  w/w rozporządzenia.

W roku 2019 nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych parametrów jakości wody 
w wodociągu sieciowym w Oleśnie oraz lokalnym ORAS Olesno, w związku z czym nie było konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego i działań naprawczych. W wodzie 
z wodociągu lokalnego ZHP Kucoby odnotowano dwukrotne przekroczenia parametru odczynu (pH). Czas trwania przekroczeń wahał się od 5 do 14 dni. W związku 
z nieprawidłowością w jakości wody stwierdzoną w badaniach PPIS w Oleśnie strona została obciążona kosztami  na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Szybko podjęte działania naprawcze oraz wykonanie badań sprawdzających jakość wody pozwoliły na stwierdzenie braku przekroczeń. W roku 2019 nie odnotowano na terenie gminy zgłoszeń dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Szacując ryzyko zdrowotne konsumentów wody bierze się pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentów oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki. Biorąc więc powyższe pod uwagę stwierdza się, iż konsumentom zapewniona była odpowiednia jakość wody, która zminimalizowała ryzyko zdrowotne.

Otrzymuje:

- Adresat

Do wiadomości:

1.      a/a

Sprawę prowadzi:

Kamila Węglowska tel. 34 358 2684 (wew. 28)