Olesno, dnia 17 stycznia 2020r.

HK.071.2.5.2020.KW

Wójt Gminy Rudniki

ul. Wojska Polskiego 12

46-325 Rudniki

Ocena obszarowa jakości wody za 2019r. dla gminy Rudniki

Podstawą oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów w 2019r. stanowią wymagania określone w § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) i obejmują:

- wykaz producentów wody zaopatrujących ludność

- informacje o:

  - wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobu jej uzdatniania,

  - liczbie ludności zaopatrywanej w wodę,

  - jakości wody, sposobie jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana,

  - przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów,

  - prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie jakości wody,

  - działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,

  - zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

Podmiotami odpowiedzialnymi za jakość dostarczanej wody są jej producenci. Mają oni za cel w taki sposób uzdatniać oraz dystrybuować wodę, aby jej parametry u odbiorcy były zgodne z obowiązującymi normatywami. Jakość wody jest  monitorowana przez producentów wody poprzez prowadzenie badań laboratoryjnych w akredytowanych laboratoriach w ramach realizacji kontroli wewnętrznej. Uzyskane wyniki przedstawiane są Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, który dokonuje jej oceny.

Mieszkańcom gminy Rudniki dostarczana jest woda pochodząca z ujęcia wodociągowego 
w Jaworku. Właścicielem jak i zarządcą wodociągu oraz producentem wody dla mieszkańców jest Gmina Rudniki.

Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności jest uzyskiwana wyłącznie ze studni głębinowych i podawana jest odbiorcom po uzdatnieniu (odżelazianie, odmanganianie i napowietrzanie). W wodociągu tym nie prowadzi się stałego chlorowania.

W roku 2019 kontynuowano monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykonując badania kontrolne i przeglądowe.

Do oceny jakości wykorzystano wyniki próbek wody pobranych przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz wyniki  otrzymane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Pobrano łącznie 9 próbek wody przeznaczonej do spożycia w ramach nadzoru sanitarnego oraz 7 próbek wody przeznaczonej do spożycia i 2 próbki wody surowej 
w ramach kontroli wewnętrznej. Punkty usytuowane były na studniach głębinowych, na stacji uzdatniania wody i w wyznaczonych przez właściciela wodociągu miejscach na sieci wodociągowej tj. u odbiorców.

Mieszkańcy miejscowości Kuźnica (gmina Rudniki) zaopatrywani byli w wodę z wodociągu sieciowego Kowale (gmina Praszka).

Na podstawie sprawozdań z badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Oleśnie dokonywał okresowej oceny jakości wody, w której stwierdzał że mieszkańcy gminy Rudniki są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych  w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania określone w załącznikach 1-4 w/w rozporządzenia.

W roku 2019 nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych parametrów jakości wody 
w związku z czym nie było konieczności prowadzenia  postępowania administracyjnego 
i działań naprawczych.

W roku 2019 nie odnotowano na terenie gminy zgłoszeń dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

Szacując ryzyko zdrowotne konsumentów wody bierze się pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentów oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki. Biorąc więc powyższe pod uwagę stwierdza się, iż konsumentom zapewniona była odpowiednia jakość wody, która zminimalizowała ryzyko zdrowotne.

Otrzymuje:

- Adresat

Do wiadomości:

1.      a/a

Sprawę prowadzi:

Kamila Węglowska tel. 34 358 2684 (wew. 28)

| Nazwa wodociągu | Liczba zaopatrywanej ludności | Dobowa produkcja wody w m3/dobę | Zaopatrywane miejscowości | Częstotliwość pobierania próbek nadzór/kontrola wewnętrzna | Parametry przekroczone | Liczba wydanych decyzji/rodzaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaworek | 8137 | 1319,5 | Bobrowa, Jelonki, Cieciułów, Łazy, Młyny, Dalachów, Jaworzno, Jaworzno Bankowe, Julianpol, Polesie, Porąbki, Rudniki, Słowików Żytniów, Chwiły, Nowy Bugaj, Stary Bugaj, Faustianka, Mostki, Mirowszczyzna, Jaworek, Brzeziny Cieciułowskie, Teodorówka, Żurawie, Odcinek | 3/2 | - | - |

Charakterystyka wodociągu na terenie gminy