Olesno, dnia 15 stycznia 2020r.

HK.071.2.3.2020.KW

Wójt Gminy Zębowice

ul. Izydora Murka 2

46-048 Zębowice

Ocena obszarowa jakości wody za 2019r. dla gminy Zębowice

Podstawą oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów w 2019r. stanowią wymagania określone                                           w § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)  i obejmują:

- wykaz producentów wody zaopatrujących ludność oraz dostarczających wodę z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej, do budynków użyteczności publicznej oraz do budynków zamieszkania zbiorowego;

- informacje o:

  - wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobu jej uzdatniania,

  - liczbie ludności zaopatrywanej w wodę,

  - jakości wody, sposobie jej uzdatniania i dezynfekcji, jeżeli jest stosowana

  - przekroczeniach wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów,

  - prowadzonych postępowaniach administracyjnych w zakresie jakości wody,

  - działaniach naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne,

  - zgłoszonych reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na danym obszarze.

Podmiotami odpowiedzialnymi za jakość dostarczanej wody są jej producenci. Mają oni za cel w taki sposób uzdatniać oraz dystrybuować wodę, aby jej parametry u odbiorcy były zgodne z obowiązującymi normatywami. Jakość wody jest  monitorowana przez producentów wody poprzez prowadzenie badań laboratoryjnych w akredytowanych laboratoriach w ramach realizacji kontroli wewnętrznej. Uzyskane wyniki przedstawiane są Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, który dokonuje jej oceny.

Mieszkańcom gminy Zębowice dostarczana jest woda pochodząca z  ujęcia wodociągowego w Kniei. Zarządcą wodociągu jak i producentem wody dla mieszkańców gminy Zębowice jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach. Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności jest uzyskiwana wyłącznie ze studni głębinowych 
i podawana jest odbiorcom bez uzdatniania, nie prowadzi się także stałego jej chlorowania.

W roku 2019 kontynuowano monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykonując badania kontrolne i przeglądowe.  Do oceny  jakości wykorzystano wyniki próbek wody pobranych przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz wyniki otrzymane przez producenta wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Pobrano łącznie 6 próbek wody przeznaczonej do spożycia w ramach nadzoru sanitarnego oraz 9 próbek wody przeznaczonej do spożycia  i 3 próbki wody surowej w ramach kontroli wewnętrznej. Punkty usytuowane były na studniach głębinowych, na hali pomp a także w wyznaczonych przez zarządcę wodociągu miejscach na sieci wodociągowej tj. u odbiorców.

Na podstawie sprawozdań z badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonywał okresowej oceny jakości wody, w której stwierdzał że mieszkańcy gminy Zębowice są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych  w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia podstawowe wymagania określone w załącznikach 1-4 w/w rozporządzenia.

W roku 2019 nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych parametrów jakości wody 
w związku z czym nie prowadzono postępowania administracyjnego i działań naprawczych.

W roku 2019 nie odnotowano na terenie gminy zgłoszeń dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.                                                                                                 Szacując ryzyko zdrowotne konsumentów wody bierze się pod uwagę przede wszystkim występowanie w niej czynników potencjalnie niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, czas trwania przekroczenia dopuszczalnych norm, poziom stężeń mogących wywoływać negatywne zmiany w stanie zdrowia konsumentów oraz wielkość populacji narażonej na te czynniki. Biorąc więc powyższe pod uwagę stwierdza się, iż konsumentom zapewniona była odpowiednia jakość wody, która zminimalizowała ryzyko zdrowotne.

Otrzymuje:

- Adresat

Do wiadomości:

1.      a/a

Sprawę prowadzi:

Kamila Węglowska tel. 34 358 2684 (wew. 28)

| Nazwa wodociągu | Liczba zaopatrywanej ludności | Dobowa produkcja wody w m3/dobę | Zaopatrywane miejscowości | Częstotliwość pobierania próbek Nadzór/kontrola wewnętrzna | Parametry przekroczone | Liczba wydanych decyzji/rodzaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zębowice (ujęcie Knieja) | 3556 | 328 | Zębowice wraz z Borowianami, Kadłub Wolny, Radawie, Knieja, Łąka, Siedliska, Prusków, Kosice, Poczołków, Osiecko | 2/2 | - | - |

Charakterystyka poszczególnych wodociągów na terenie gminy